## Sheet1
필드명 | 구분 | 필수유무 | 타입 | 포맷 | 설명
correctPulse | WaterMeter | Y | Double |  | 실제 미터 지침값과 모뎀에서 올라오는 지침값의 차이 (디폴트 0)
currentPulse | WaterMeter | Y | Int |  | 모뎀을 설치할 당시의 지침값 (디폴트 0)
initPulse | WaterMeter | N | Double |  | 검침기 설치시 미터의 검침값
meterSize | WaterMeter | N | Double |  | 미터 구경
Qmax | WaterMeter | N | Double |  | 수도 유속
underGround | WaterMeter | N | Boolean |  | 지상/지하 설치 여부 (지하 : true, 지상 : false)
atmospherePressure | VolumeCorrector | N | Double |  | 대기 압력
basePressure | VolumeCorrector | N | Double |  | 기본 압력
baseTemperature | VolumeCorrector | N | Double |  | 기본 온도
batteryVoltage | VolumeCorrector | N | Double |  | 배터리 전압
co2 | VolumeCorrector | N | Double |  | co2 이산화 탄소
compressFactor | VolumeCorrector | N | Double |  | 압축 계수
convertType | VolumeCorrector | N | String |  | 변환 타입
correctedUsageIndex | VolumeCorrector | N | Double |  | 보정 계수
correctUsageCount | VolumeCorrector | N | Double |  | 보정값
currentPressure | VolumeCorrector | N | Double |  | 현재 압력
currentTemperature | VolumeCorrector | N | Double |  | 현재 온도
fixedFpv | VolumeCorrector | N | Double |  | 난방 면적
fixedPressure | VolumeCorrector | N | Double |  | 고정 압력
fixedTemperature | VolumeCorrector | N | Double |  | 고정 온도
gasHour | VolumeCorrector | N | Int |  | 가스 가동 시간
gasRelativeDensity | VolumeCorrector | N | Double |  | 가스 상대 비중
lowestLimitPressure | VolumeCorrector | N | Double |  | 최저 압력 하한
lowestLimptTemperature | VolumeCorrector | N | Double |  | 최저 온도 하한
meterFactor | VolumeCorrector | N | Double |  | 미터 계수
n2 | VolumeCorrector | N | Double |  | n2 질수
pipeLine | VolumeCorrector | N | Int |  | 관로
powerSupply | VolumeCorrector | N | Int |  | 전원 공급
pressureUnit | VolumeCorrector | N | String |  | 압력 단위
pulseWeight | VolumeCorrector | N | Double |  | 펄스 가중치
siteName | VolumeCorrector | N | String |  | 사이트명
specificGravity | VolumeCorrector | N | Double |  | 비중
tag | VolumeCorrector | N | Int |  | 태그
temperatureUnit | VolumeCorrector | N | String |  | 온도 단위
uncorrectedusageCount | VolumeCorrector | N | Double |  | 비보정값
uncorrectedusageIndex | VolumeCorrector | N | Double |  | 비보정 계수
upperLimitPressure | VolumeCorrector | N | Double |  | 최고 입력 상한
upperLimitTemperature | VolumeCorrector | N | Double |  | 최고 온도 상한
volumeUnit | VolumeCorrector | N | String |  | 부피 단위
contract | Meter | Y | Contract |  | 계약 아이디 Contract 객체의 contract Number를 기술
installDate | Meter | Y | String | 14 | 설치일(yyyymmddhhmmss)
Location | Meter | Y | Location |  | 미터의 설치 Location의 ID
mdsId | Meter | Y | String |  | 미터의 시리얼 넘버
meterType | Meter | Y | Code |  | 미터 타입(전기, 가스, 수도, 열량 미터의 코드값 -1.3.1.x)
model | Meter | Y | DeviceModel |  | DeviceModel 객체의 name 필드
modemPort | Meter | Y | Int |  | Meter와 연결되는 모뎀의 포트(모뎀과 미터가 1:*의 관계를 지니는 경우 포트를 이용해 미터를 구분함 , 디폴트 0)
prepaymentMeter | Meter | Y | Boolean |  | 미터가 하드웨어적/소프트웨어적으로 선불기능을 포함하고 있는지 아닌지 체크 default : false
supplierId | Meter | Y | Supplier |  | 공급사 아이디 (pda를 이용한 등록시는 customerNo를 이용해 Contract객체에서 해당하는 supplierID를 얻어옴)
Address | Meter | N | String |  | 미터의 상세주소
endDevice | Meter | N | EndDevice |  | end device 객체의 id
expirarionDate | Meter | N | String | 14 | 유효 기간 (yyyymmddhhmmss)
gpioX | Meter | N | Double |  | 미터의 x 좌표
gpioY | Meter | N | Double |  | 미터의 y 좌표
gpioZ | Meter | N | Double |  | 미터의 z 좌표
hwVersion | Meter | N | String |  | 하드웨어 버전
ihdId | Meter | N | String |  | IHD의 아이디
installedSiteImg | Meter | N | String |  | 미터 설치 현장 이미지
installProperty | Meter | N | String |  | 미터 설치 정보 (미터시리얼번호 외에 미터에서 관리하는 관리번호등등의 값이 될 수 있음
lastMeteringValue | Meter | N | Double |  | 최종 검침 값
lastReadDate | Meter | N | String | 14 | 마지막 통신 날짜 (yyyymmddhhmmss)
lastTimesyncDate | Meter | N | String | 14 | 마지막 시간 동기화 날짜 (yyyymmddhhmmss)
lpInterval | Meter | N | Integer |  | 분 단위의 검침주기
meterCaution | Meter | N | String |  | 미터에서 발생한 경고
meterError | Meter | N | String |  | 미터에서 발생한 Error 정보
meterStatus | Meter | N | Code |  | 미터 상태
modem | Meter | N | Modem |  | modem 객체의 id
pulseConstant | Meter | N | Double |  | 펄스 상수(검침값이 펄스로 올라오는 미터를 계량값으로 변경해주기 위한 값) Ex 1000번 펄스가 뛰어야 1kw인 계량기 라면 1000pulse/kw 가됨
qualifiedDate | Meter | N | String | 14 | 검침 최초 시작일 (yyyymmddhhmmss)
swName | Meter | N | String |  | 소프트웨어 명
swUpdateDate | Meter | N | String | 14 | 최종 소프트웨어 업데이트 날짜(yyyymmddhhmmss)
swVersion | Meter | N | String |  | 소프트웨어 버전
timeDiff | Meter | N | Integer |  | 미터와 서버의 시간차
usageThreshold | Meter | N | Double |  | 사용량 임계치
writeDate | Meter | N | String | 14 | 마지막 변경 날짜 (yyyymmddhhmmss)
apparatusRoomNumber | HeatMeter | N | Int |  | 기계실 번호
flowPerUnitPulse | HeatMeter | N | Int |  | 단위 펄스당 유량
heatingArea | HeatMeter | N | Double |  | 난방 면적
heatType | HeatMeter | N | Code |  | 열량계 타입 (Code 객체의 code값 - 1.3.1.4.1.x)
installedPressSensor | HeatMeter | N | Boolean |  | 압력 센서 유무
meteringUnit | HeatMeter | N | String |  | 검침 단위
numOfRoom | HeatMeter | N | Int |  | 기계실 번호(apparatusRoomNumber와 중복되는데?)
standard | HeatMeter | N | String |  | 표준 구격
correctPulse | GasMeter | Y | Double |  | 실제 미터 지침값과 모뎀에서 올라오는 지침값의 차이 (디폴트 0)
currentPulse | GasMeter | Y | Int |  | 모뎀을 설치할 당시의 지침값 (디폴트 0)
initPulse | GasMeter | N | Double |  | 검침기 설치시 미터의 검침값
valveStatus | GasMeter | N | Int |  | 벨브 스위치 상태 (가스 미터의 벤더, 모델이 극동 MC2000 모델의 경우에만 적용)
ct | EnergyMeter | N | Double |  | 전류 변압기 비율
dstApplyOn | EnergyMeter | N | Boolean |  | DST 적용 여부
dstSeasonOn | EnergyMeter | N | Boolean |  | DST Season 적용 여부
meterElement | EnergyMeter | N | Code |  | 미터 결상 타입(3상 4선식, 단상 1선식 등등)의 코드
switchActivateStatus | EnergyMeter | N | Integer |  | 스위치 활성 상태(SM110, Kamstrup382, Aidon 5530, Aidon 5540 모델만 적용) - Activation, Deactivation중 하나의 값을 지님
switchStatus | EnergyMeter | N | CircuitBreakerStatus |  | 스위치 상태(SM110, Kamstrup382, Aidon 5530, Aidon 5540 모델만 적용) - Activation, Deactivation중 하나의 값을 지님
transformerRatio | EnergyMeter | N | Double |  | 변압기 비율(ct x vt의 값)
vt | EnergyMeter | N | Double |  | 전압 변압기 비율